## Slide 1
口服超声充盈造影对胰腺疾病诊断的 AI 模型初构
基于《胃癌超声初筛临床应用中国专家共识意见（2025年版）》诊断逻辑延伸
2026 医学人工智能前沿学术会议
湖州第一医院 · 体检中心
汇报人：XXX 主任 时长：20 分钟 AI 深度：基础入门

## Slide 2
汇报目录
Agenda
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
2 / 20
01
临床背景与痛点
胰腺疾病诊断现状与挑战
02
口服超声充盈造影
技术原理与胰腺成像优势
03
AI 模型架构设计
三阶段诊断流程
04
Su-RADS 胰腺分类
AI 辅助分级标准
05
临床应用案例
模拟演示与效果展示
06
合规与展望
科研路径与未来规划

## Slide 3
01 临床背景
胰腺疾病诊断现状与挑战
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
3 / 20
📊 胰腺疾病流行病学
中国胰腺癌发病率逐年上升
5 年生存率仅约 10%
早期诊断率不足 20%
体检人群中胰腺异常检出率约 3-5%
中老年人群是高危群体
⚠️ 当前诊断痛点
🔸 胰腺位置深，常规超声成像质量受限
🔸 早期病变难以发现，容易漏诊
🔸 依赖 CT/MRI，成本高、有辐射
🔸 基层医院缺乏经验丰富的超声医师
🔸 诊断结果高度依赖操作者经验
🔸 缺乏标准化、可量化的诊断体系

## Slide 4
02 口服超声充盈造影技术
技术原理与胰腺成像优势
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
4 / 20
🔬 技术原理
患者口服专用超声造影剂
造影剂在胃肠道内形成均匀充盈
消除胃肠道气体干扰
胃腔作为「声学窗」
透过胃窗观察胰腺等邻近器官
获得清晰、稳定的胰腺图像
✅ 核心优势
🟢 无创无辐射，患者接受度高
🟢 操作简单，适合体检筛查
🟢 成本低廉，可重复检查
🟢 成像质量稳定，减少气体干扰
🟢 可动态观察胰腺血流情况
🟢 适合基层医院推广
💡 技术依据：《胃癌超声初筛临床应用中国专家共识意见（2025年版）》 已明确口服超声充盈造影在胃部疾病筛查中的价值和标准化流程

## Slide 5
03 AI 模型架构设计
三阶段智能诊断流程
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
5 / 20
阶段一：数据采集与预处理
📷 图像/视频采集
- 超声图像质量评估
- 自动去噪增强
- 图像标准化处理
📋 患者信息整合
- 年龄、病史、风险因素
- 高危人群自动识别
阶段二：AI 智能分析
🔍 病灶自动检测
- 胰腺轮廓自动勾画
- 可疑病灶区域标注
📐 特征量化测量
- 胰腺大小、形态
- 胰管直径测量
- 回声特征分析
🧠 智能分级评估
- Su-RADS 胰腺分类
- 恶性风险概率计算
阶段三：报告生成
📄 结构化报告
- 自动填充诊断结论
- 分级建议处理方案
👨‍⚕️ 医生复核
- AI 标注人工确认
- 补充临床意见
🔐 区块链存证
- 报告不可篡改
- 全程可追溯

## Slide 6
04 Su-RADS 胰腺分类标准
AI 辅助分级体系
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
6 / 20
Su-RADS 1
阴性
胰腺形态正常，无异常发现
Su-RADS 2
低危险度
良性病变，恶性风险 <2%
Su-RADS 3
中危险度
可能良性，建议短期复查
Su-RADS 4
高危险度
可疑恶性，建议进一步检查
Su-RADS 5
极高危险度
高度怀疑恶性，建议活检
💡 参考 BI-RADS 乳腺分类体系，结合胰腺超声造影特征制定

## Slide 7
AI 技术原理（基础入门）
无需编程知识，理解 AI 如何辅助诊断
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
7 / 20
🤖 AI 在医学影像中的角色
AI = 计算机视觉 + 深度学习
类比理解：
就像培养一个「超级助手」
看过 10000+ 张超声图像后
能自动识别可疑病灶
AI 不是替代医生，而是：
✓ 提高诊断效率
✓ 减少漏诊误诊
✓ 统一诊断标准
✓ 辅助基层医生
⚙️ AI 诊断工作流程
1️⃣ 训练阶段（离线）
用大量标注好的图像训练模型
让 AI 学会识别正常 vs 异常
2️⃣ 推理阶段（在线）
输入新患者的超声图像
AI 自动分析并输出结果
3️⃣ 医生复核（关键环节）
医生确认 AI 的标注和建议
结合临床经验做出最终判断
⚠️ 重要提示：
AI 辅助诊断 ≠ AI 独立诊断
最终决策权始终在医生手中

## Slide 8
训练数据与模型性能
数据质量决定 AI 诊断上限
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
8 / 20
📚 训练数据来源
🏥 合作医院超声图像库
- 胰腺超声造影图像
- 标注：正常/良性/恶性
📖 公开医学数据集
- 胰腺超声标准图像
- 国际多中心研究数据
👨‍⚕️ 专家标注团队
- 三甲医院超声医师
- 双盲标注，确保质量
🔒 数据合规
- 脱敏处理，保护隐私
- 伦理审查通过
📊 目标性能指标
灵敏度（Sensitivity）
目标：≥ 85%
含义：不漏诊，减少假阴性
特异度（Specificity）
目标：≥ 80%
含义：不误诊，减少假阳性
诊断一致性（Kappa）
目标：≥ 0.75
含义：AI 与专家意见一致
诊断时间
目标：≤ 3 分钟/例
含义：大幅提高效率

## Slide 9
05 临床应用案例演示
模拟案例展示 AI 辅助诊断流程
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
9 / 20
📋 案例一：中年男性，体检筛查
患者信息：
男，52 岁，无明显症状
常规体检，有吸烟史
检查过程：
1. 口服造影剂 500ml
2. 等待 15 分钟充盈
3. 超声检查胰腺
AI 分析结果：
Su-RADS 2 类（低危险度）
胰腺形态正常，胰管轻度扩张
建议：6 个月后复查
医生复核：
同意 AI 结论，建议定期随访
📋 案例二：老年女性，腹痛就诊
患者信息：
女，65 岁，上腹痛 2 周
体重下降，食欲减退
检查过程：
1. 口服造影剂 500ml
2. 等待 15 分钟充盈
3. 超声检查胰腺
AI 分析结果：
Su-RADS 4 类（高危险度）
胰头部低回声占位，可疑恶性
建议：增强 CT + 穿刺活检
医生复核：
同意 AI 结论，安排进一步检查
病理确诊：胰腺导管腺癌

## Slide 10
06 合规边界与科研路径
Phase 1 科研工具定位
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
10 / 20
✅ 当前阶段允许
✓ 科研合作与技术验证
✓ 学术交流与论文发表
✓ 合规数据采集与标注
✓ 内部测试与性能评估
✓ 与三甲医院合作研究
✓ 伦理审查后的临床试验
✓ 技术演示与教学培训
⚠️ 当前阶段禁止
✗ 对外宣称「诊断」功能
✗ 直接面向患者收费服务
✗ 未经伦理审批的数据使用
✗ 商业化收费运营
✗ 替代医生独立出具报告
✗ 未通过三类医疗器械审批
✗ 超出科研范围的应用

## Slide 11
发展路线图
三阶段推进策略
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
11 / 20
Phase 1（当前）
2026 Q2-Q4
🎯 定位：科研工具
✓ 技术验证与优化
✓ 积累 500+ 标注病例
✓ AI 准确率 ≥ 85%
✓ 科研合作模式
✓ 伦理审查通过
✓ 内部测试验证
Phase 2
2027 Q1-Q3
🎯 定位：产品化
✓ 二类器械备案
✓ 试点医院验证
✓ 标准化操作流程
✓ 多中心临床研究
✓ 医生培训体系
✓ 商业模式探索
Phase 3
2027 Q4+
🎯 定位：规模化
✓ NMPA 三类证申报
✓ 规模化临床应用
✓ 医保覆盖探索
✓ 基层医院推广
✓ 多病种扩展
✓ 国际化布局

## Slide 12
技术架构概览
系统如何工作（非技术视角）
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
12 / 20
🖥️ 用户界面层
医生/患者操作界面
🧠 AI 分析层
图像识别 + 智能诊断
📊 数据层
病例数据库 + 知识库
🔐 存证层
区块链存证 + 审计
💡 所有数据本地化部署，符合医疗数据安全要求

## Slide 13
核心优势总结
为什么选择口服超声充盈造影 + AI
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
13 / 20
🎯 精准 AI 辅助识别，减少漏诊误诊
灵敏度 ≥ 85%
💰 经济 成本仅为 CT/MRI 的 1/5
适合大规模筛查
⚡ 高效 AI 分析 < 3 分钟/例
大幅提升效率
🔒 安全 无创无辐射，患者接受度高
可重复检查
📊 标准 统一诊断标准，减少主观差异
Su-RADS 分级
🌐 普惠 基层医院即可开展
优质医疗资源下沉

## Slide 14
未来展望
从胰腺到多病种的 AI 诊断平台
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
14 / 20
🔮 短期目标（1-2 年）
✓ 完成胰腺疾病 AI 模型验证
✓ 积累 1000+ 标注病例
✓ 发表学术论文 2-3 篇
✓ 建立 3-5 家合作医院
✓ 通过伦理审查
✓ 完成 Phase 1 技术验证
🌟 长期愿景（3-5 年）
🔸 扩展至胃、肝、胆等多病种
🔸 建立国家级超声 AI 数据库
🔸 推动基层医院普及超声筛查
🔸 实现「三甲医院能力下沉」
🔸 申报 NMPA 三类医疗器械
🔸 探索医保覆盖与商业化路径

## Slide 15
感谢聆听
Q & A
📧 联系我们
AIMED 充盈视界 · 超声造影人工智能联合实验室
官网：www.aius.xin
地址：浙江省湖州市